鄂东医疗集团市妇幼保健院CT、MRI、DR维保需求

一、项目名称：CT、MRI、DR维保

二、期限：壹年

三、预算：<10万元

四、CT、MRI、DR维保内容：

1、合作方需每年提供CT、MRI、DR各4次定期技术服务，合作方工程师向医院提供一份计划性的定期服务报告。

2、计划性定期的技术服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性服务，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的服务。此项定期技术服务间隔进行。

3、现场检修应不限次数，在接到医院保修电话后派遣工程师前往检修有关设备。工程师6小时内到达现场，遇节假日等特殊情况最长不超过12小时。

4、服务范围内的机器在合同有效期内进行约定服务所发生的费用（合作方的工费和出差费等）由合作方承担。

五、付款方式：合同签订时协商。